[image: image1.emf]
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense
Avenida Carlos Gilberto Weis, 155, Quatro Colônias– Sapiranga/RS
 (51) 992399484 – Email: sg-deap@ifsul.edu.br
CNPJ: 10.729.992/0012-07
SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense – Câmpus Sapiranga vem através desta, solicitar proposta para o serviço descrito na tabela abaixo:
Informações:
Razão Social:
Nome Fantasia: 
CNPJ: 
Endereço: 
Cidade: 
Telefone:                                                                                  E-mail:
Responsável legal: 
Dados Bancários: 
Banco: ______________ Agência: ______________ Conta Corrente:________
1. Serviços de limpeza, higienização e manutenção de aparelhos de ar condicionado tipo split, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários à demanda (excetuando-se os próprios aparelhos), de acordo com o quadro abaixo e com as demais especificações deste Termo de Referência. a serem prestados em Sapiranga/RS :
1.1 Planilha da Proposta:
	GRUPO
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	QDD
	UN
	R$ UN
	R$ TOTAL

	
	1
	Limpeza de condicionador de ar, sendo evaporadora e condensadora. Split, Smart Inverter, Quente/Frio, capacidade de até 18.000btus. 
	24
	Serviço de limpeza e higienização 
	
	

	
	2
	Limpeza de condicionador de ar, Split, Smart Inverter, Quente /Frio, capacidade de 24.000 btus até 60.000btus 
	11
	Serviço de limpeza e higienização 
	
	

	
	3
	Reposição de gás por aparelho 2kg 
	05
	Serviço de manutenção 
	
	

	
	4
	Recolocação/Reposição de isolamento térmico(2m por aparelho) nas tubulações de cobre. 
	16
	Serviço de manutenção 
	
	


A contratação se dará pelo menor valor global.
Declaração: nas propostas de preços cotados estão incluídas todas as despesas tais como frete (CIF), impostos, taxas, seguros, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto da licitação.
Declaração: de que não serão cobradas despesas com transporte, alimentação, hospedagem, diárias, etc. dos técnicos que prestarão os serviços.
Licitante: Razão Social, CNPJ, endereço completo, número do telefone, fax e e-mail, bem como, número da conta corrente, nome do banco e agência onde deseja receber seus créditos.
_______________,          de                           de 2025.
Assinatura do Fornecedor com  a grafia (nome escrito por extenso) do nome  e sua função na empresa
Carimbo com CNPJ do Fornecedor
3

